Příloha č.3

Položkový rozpočet

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Výměna havarijního stavu vedení pitné vody a oprava vyústění kanalizace z multifunkčního komplexu Kulturního domu v Tovéři č.p.18“

Cenová nabídka  uchazeče uvedená  v Kč bez DPH je nejvýše přípustná cena za celkové dílo, v případě víceprací je nutné tyto více práce písemně odsouhlasit investorem, tj. starostou nebo místostarostkou obce Tovéř za dodržení  jednotkových  cen z položkového rozpočtu.  Zájemci  o dílo mohou kdykoliv do 25.1.2021 do 12:00 se seznámit s místem a rozsahem díla, případně  vznést připomínky k rozsahu  zadání. Rozsah prací byl stanoven po odborných konzultacích obcí Tovéř, termín pro podání CN je uveden v  zadávací dokumentaci.

A )Výměna dílčích vodovodních řadů v komplexu KD č.p.18

POLOŽKA                                               MJ          MNOŽSTVÍ                  CENA/MJ v Kč             DODÁVKA          MONTÁŽ            CELKEM bez DPH

POTRUBÍ PPR 40x 5,5 mm                 m	45

POTRUBÍ PPR 32 x 4,4 mm                m	45

KULOVÝ VENTIL  DN 32                      ks	4

REDUKČNÍ VENTIL DN 32                    ks	1

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD    ks	4

POTRUBÍ PE   32mm                            m	35

KRYCÍ PÁSKA VODY                              m	35

POTRUBÍ OBJÍMKA, KONZOLA          ks	90

ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY                          ks	4

TLAKOVÁ ZKOUŠKA			ks	1

BOURACÍ PRÁCE			ks

DOPRAVA                                                ks

ODSTRANĚNÍ A ODVOZ SUŤI               ks

OSTATNÍ NÁKLADY			ks

VODOVOD CENA CELKEM 	………………………………………………..Kč bez DPH  		…………………………………………………………… Kč s DPH

B) Kanalizace – oprava napojení na stávající kanalizační řad včetně instalace revizní šachty

POLOŽKA                                               MJ          MNOŽSTVÍ                  CENA/MJ v Kč             DODÁVKA          MONTÁŽ            CELKEM bez DPH

VÝKOPOVÉ PRÁCE			m3	2,5

VÝMĚNA VENK.POTRUBÍ DN 150       m	6

KOLENO  60 °	DN 150		ks	2

REVIZNÍ ŠACHTA 300			ks       	1

NAPOJENÍ POTRUBÍ (RŠ, ŘAD)	ks	4

ODVOZ SUŤI				ks

OSTATNÍ NÁKLADY			ks

KANALIZACE CENA CELKEM 	………………………………………………..Kč bez DPH  		…………………………………………………………… Kč s DPH

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO          ………………………………………………..Kč bez DPH  		…………………………………………………………… Kč s DPH

V …………………………………………………    DNE………………………………………………….

PODPIS RAZÍTKO OPRÁVNĚNÉ OSOBY