**Příloha č.3**

**Položkový rozpočet**

**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Výměna havarijního stavu vedení pitné vody a oprava vyústění kanalizace z multifunkčního komplexu Kulturního domu v Tovéři č.p.18“**

Cenová nabídka uchazeče uvedená v Kč bez DPH je nejvýše přípustná cena za celkové dílo, v případě víceprací je nutné tyto více práce písemně odsouhlasit investorem, tj. starostou nebo místostarostkou obce Tovéř za dodržení jednotkových cen z položkového rozpočtu. Zájemci o dílo mohou kdykoliv do 25.1.2021 do 12:00 se seznámit s místem a rozsahem díla, případně vznést připomínky k rozsahu zadání. Rozsah prací byl stanoven po odborných konzultacích obcí Tovéř, termín pro podání CN je uveden v zadávací dokumentaci.

**A )Výměna dílčích vodovodních řadů v komplexu KD č.p.18**

POLOŽKA MJ MNOŽSTVÍ CENA/MJ v Kč DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM bez DPH

POTRUBÍ PPR 40x 5,5 mm m 45

POTRUBÍ PPR 32 x 4,4 mm m 45

KULOVÝ VENTIL DN 32 ks 4

REDUKČNÍ VENTIL DN 32 ks 1

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ks 4

POTRUBÍ PE 32mm m 35

KRYCÍ PÁSKA VODY m 35

POTRUBÍ OBJÍMKA, KONZOLA ks 90

ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY ks 4

TLAKOVÁ ZKOUŠKA ks 1

BOURACÍ PRÁCE ks

DOPRAVA ks

ODSTRANĚNÍ A ODVOZ SUŤI ks

OSTATNÍ NÁKLADY ks

VODOVOD CENA CELKEM ………………………………………………..Kč bez DPH …………………………………………………………… Kč s DPH

**B) Kanalizace – oprava napojení na stávající kanalizační řad včetně instalace revizní šachty**

POLOŽKA MJ MNOŽSTVÍ CENA/MJ v Kč DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM bez DPH

VÝKOPOVÉ PRÁCE m3 2,5

VÝMĚNA VENK.POTRUBÍ DN 150 m 6

KOLENO 60 ° DN 150 ks 2

REVIZNÍ ŠACHTA 300 ks 1

NAPOJENÍ POTRUBÍ (RŠ, ŘAD) ks 4

ODVOZ SUŤI ks

OSTATNÍ NÁKLADY ks

KANALIZACE CENA CELKEM ………………………………………………..Kč bez DPH …………………………………………………………… Kč s DPH

**CELKOVÁ CENA ZA DÍLO ………………………………………………..Kč bez DPH …………………………………………………………… Kč s DPH**

V ………………………………………………… DNE………………………………………………….

 PODPIS RAZÍTKO OPRÁVNĚNÉ OSOBY