## VO
SB | obec | kom. | RVO | stávající svítidlo | výrobce | zdroj W | příkon W | režim | stožár | výška | stávající výložník | výška svítidla | stávající připojení | nový výložník/stožár | nové připojení | třída osvětlení | číslo výpočtu | nové svítidlo | příkon W | ks stávající | ks výměna | ks doplnění
1-01 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 1
1-02 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 2
1-03 | Tovéř | hlavní | 1 | XTS 3 | Lamberga | 61 | 61 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 61 | 3
1-04 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 4
1-05 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 5
1-06 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 6
1-07 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 7
|  |  |  | XTS 3 | Lamberga | 61 | 61 | CN |  |  | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 61 | 8
1-08 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 9
1-09 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 10
1-10 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 11
1-11 | Tovéř | hlavní | 1 | XTS 3 | Lamberga | 61 | 61 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 61 | 12
1-12 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 13
1-13 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 14
1-14 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 15
1-15 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 16
1-16 | Tovéř | hlavní | 1 | XTS 3 | Lamberga | 61 | 61 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 61 | 17
1-17 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 18
1-18 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 19
1-19 | Tovéř | hlavní | 1 | XTB 2 | Lamberga | 35 | 35 | CN | ocelový bezpaticový | 8 |  | 8 | svorkovnice |  |  | M5 |  |  | 35 | 20
1-20 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 21 | 1
1-21 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 22 | 2
1-22 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 23 | 3
1-23 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 24 | 4
1-24 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 25 | 5
1-25 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 26 | 6
1-26 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 27 | 7
1-27 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 28 | 8
1-28 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 29 | 9
1-29 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 30 | 10
1-30 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 31 | 11
1-31 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 32 | 12
1-32 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 33 | 13
1-33 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 34 | 14
1-34 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 35 | 15
1-35 | Tovéř |  | 1 | XTB 1 | Lamberga | 18 | 18 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 |  |  | 18 | 36
1-36 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 50 | 55 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 55 | 37
1-37 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 50 | 55 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 55 | 38
1-38 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 39
1-39 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 40
1-40 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 41
1-41 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 42
1-42 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 43
1-43 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 6 | 6 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6 | 44
1-44 | Tovéř | hlavní | 1 | BOYEN | ES-system | 100 | 110 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 3 | Svítidlo LED 3 | 41 | 45 | 16
1-45 | Tovéř | hlavní | 1 | BOYEN | ES-system | 100 | 110 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 3 | Svítidlo LED 3 | 41 | 46 | 17
1-46 | Tovéř | hlavní | 1 | BOYEN | ES-system | 100 | 110 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 3 | Svítidlo LED 3 | 41 | 47 | 18
1-47 | Tovéř | hlavní | 1 | SAFÍR | Schréder | 100 | 110 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 3 | Svítidlo LED 3 | 41 | 48 | 19
1-48 | Tovéř | hlavní | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P1 | Svítidlo LED 16 | 61 | 49 | 20
1-49 | Tovéř | hlavní | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P1 | Svítidlo LED 16 | 77 | 50 | 21
1-50 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 51 | 22
|  |  | 1 | reflektor |  | 100 | 110 | CN |  |  | 0.1 | 6 | AlFe | [5 empty] | 110 | 52
1-51 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 4 | 0.5 | 4 | svorkovnice |  |  | P5 | 11 | Svítidlo LED 11 | 8 | 53 | 23
1-52 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 4 | 0.5 | 4 | svorkovnice |  |  | P5 | 11 | Svítidlo LED 11 | 8 | 54 | 24
1-53 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový paticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 55 | 25
1-54 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | ocelový paticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P4 | 5 | Svítidlo LED 5 | 18 | 56 | 26
1-55 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P4 | Svítidlo LED 19 | 37 | 57 | 27
1-56 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P3 | Svítidlo LED 18 | 61 | 58 | 28
1-57 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P3 | Svítidlo LED 18 | 61 | 59 | 29
1-58 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P2 | Svítidlo LED 17 | 69 | 60 | 30
1-59 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P2 | Svítidlo LED 17 | 61 | 61 | 31
1-60 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 100 | 110 | CN | ocelový bezpaticový | 8 | 1 | 9 | svorkovnice |  |  | M5 | 3 | Svítidlo LED 3 | 41 | 62 | 32
1-61 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1 | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | MP1 | Svítidlo LED 20 | 37 | 63 | 33
|  |  |  | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN |  |  | 1 | 6 | svorkovnice |  |  | P4 | 4 | Svítidlo LED 4 | 18 | 64 | 34
1-62 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 6 | 1.5 | 6 | svorkovnice |  |  | M5 | P4 | Svítidlo LED 19 | 45 | 65 | 35
1-63 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 70 | 77 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 77 | 66
1-64 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 70 | 77 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 77 | 67
1-65 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 70 | 77 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 77 | 68
1-66 | Tovéř |  | 1 | zemní reflektor |  | 70 | 77 | CN |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 77 | 69
1-67 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 100 | 110 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe | 1.5 | AlFe | M5 | 2 | Svítidlo LED 2 | 41 | 70 | 36
1-67a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 1 | AlFe | M5 | 2 | Svítidlo LED 2 | 41 |  |  | 1
1-68 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.2 | 7 | AES | 0.5 | AES | P5 | 12 | Svítidlo LED 12 | 19 | 71 | 37
1-69 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe | 1 | AlFe | M5 | 2 | Svítidlo LED 2 | 41 | 72 | 38
1-69a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 1 | AlFe | M5 | 2 | Svítidlo LED 2 | 41 |  |  | 2
1-70 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 73 | 39
1-71 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 74 | 40
| Tovéř |  | 1 | SLBT | GE | 30 | 30 | CN |  |  | 0.2 | 7 | AlFe |  |  | P5 |  |  | 30 | 75
1-72 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 76 | 41
1-73 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 77 | 42
1-74 | Tovéř |  | 1 | MC 2 ZEBRA | Schréder | 150 | 165 | CN | ocelový bezpaticový | 5 | 1.5 | 5 | svorkovnice |  |  | M5 | MP2 | Svítidlo LED 21 | 162 | 78 | 43
1-75 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 79 | 44
| Tovéř |  | 1 | SLBT | GE | 30 | 30 | CN |  |  | 0.2 | 7 | AlFe |  |  | P5 |  |  | 30 | 80
1-76 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 81 | 45
| Tovéř |  | 1 | SLBT | GE | 30 | 30 | CN |  |  | 0.2 | 7 | AlFe |  |  | P5 |  |  | 30 | 82
1-77 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 83 | 46
| Tovéř |  | 1 | SLBT | GE | 30 | 30 | CN |  |  | 0.2 | 7 | AlFe |  |  | P5 |  |  | 30 | 84
1-78 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 1,8/1,5 | 9 | AlFe |  | AlFe | M5 | 1 | Svítidlo LED 1 | 53 | 85 | 47
| Tovéř |  | 1 | SLBT | GE | 30 | 30 | CN |  |  | 0.2 | 7 | AlFe |  |  | P5 |  |  | 30 | 86
1-79 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AES | 1 | AES | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 87 | 48
1-80 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.3 | 7 | AES | 1 | AES | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 88 | 49
1-81 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AES | 0.5 | AES | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 89 | 50
1-81a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 0.5 | AES | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 |  |  | 3
1-82 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AES | 0.5 | AES | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 90 | 51
1-83 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.3 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P5 | 13 | Svítidlo LED 13 | 14 | 91 | 52
1-84 | Tovéř |  | 1 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.3 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P5 | 13 | Svítidlo LED 13 | 14 | 92 | 53
1-85 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 1 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 93 | 54
1-85a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 4
1-86 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P5 | 12 | Svítidlo LED 12 | 19 | 94 | 55
1-87 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AES | 0.5 | AES | P5 | 12 | Svítidlo LED 12 | 19 | 95 | 56
1-88 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 96 | 57
1-88a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 5
1-89 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 97 | 58
1-90 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 1 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 98 | 59
1-90a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 1 | AlFe | P4 | 15 | Svítidlo LED 15 | 19 |  |  | 6
1-91 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 99 | 60
1-91a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 7
1-92 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 100 | 61
1-92a | Tovéř |  | 1 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 1 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 8
1-93 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 1 | AlFe | P5 | 13 | Svítidlo LED 13 | 14 | 101 | 62
1-94 | Tovéř |  | 1 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 1 | AlFe | P4 | 15 | Svítidlo LED 15 | 19 | 102 | 63
1-95 | Tovéř |  | 1 | reflektor |  | 150 | 165 | MAN | ocelový bezpaticový | 10 | 2 | 10 | AES | [5 empty] | 165 | 103
|  |  | 1 | reflektor |  | 150 | 165 | MAN |  |  | 2 | 10 | AES | [5 empty] | 165 | 104
1-96 | Tovéř |  | 1 | reflektor |  | 100 | 110 | MAN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | izol. | [5 empty] | 110 | 105
1-97 | Tovéř |  | 1 | reflektor |  | 100 | 110 | MAN | ocelový bezpaticový | 6 |  | 6 | izol. | [5 empty] | 110 | 106
1-98 | Tovéř |  |  | solární |  | 0 | 0 | REG | ocelový bezpaticový | 6 | 0.5 | 5 | svorkovnice | [5 empty] | 0 | 107
1-99 | Tovéř |  |  | solární |  | 0 | 0 | REG | ocelový bezpaticový | 6 | 0.5 | 5 | svorkovnice | [5 empty] | 0 | 108
1-100 | Tovéř |  |  | solární |  | 0 | 0 | REG | ocelový bezpaticový | 6 | 0.5 | 5 | svorkovnice | [5 empty] | 0 | 109
2-01 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 110 | 64
2-02 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 111 | 65
2-03 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 112 | 66
2-04 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 113 | 67
2-05 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 114 | 68
2-06 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 115 | 69
2-06a | Tovéř |  | 2 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 9
2-07 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 116 | 70
2-07a | Tovéř |  | 2 | [5 empty] | betonový | 8 |  |  |  | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 |  |  | 10
2-08 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 7 | Svítidlo LED 7 | 18 | 117 | 71
2-08a | Tovéř | [12 empty] | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 |  |  | 11
2-09 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 70 | 77 | CN | betonový | 8 | 0.5 | 7 | AlFe | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 | 118 | 72
2-09a | Tovéř | [12 empty] | 0.5 | AlFe | P4 | 6 | Svítidlo LED 6 | 22 |  |  | 12
2-10 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 10 | Svítidlo LED 10 | 14 | 119 | 73
2-11 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 10 | Svítidlo LED 10 | 14 | 120 | 74
2-12 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 10 | Svítidlo LED 10 | 14 | 121 | 75
2-13 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 50 | 55 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 122 | 76
2-14 | Tovéř |  | 2 | BOYEN | ES-system | 50 | 55 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 123 | 77
2-15 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 124 | 78
2-16 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 125 | 79
2-17 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 126 | 80
2-18 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 127 | 81
2-19 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 128 | 82
2-20 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 129 | 83
2-21 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 130 | 84
2-22 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 131 | 85
2-23 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 9 | Svítidlo LED 9 | 14 | 132 | 86
2-24 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 10 | Svítidlo LED 10 | 14 | 133 | 87
2-25 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 134 | 88
2-26 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 135 | 89
2-27 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 136 | 90
2-28 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P5 | 11 | Svítidlo LED 11 | 8 | 137 | 91
2-29 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 138 | 92
2-30 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 139 | 93
2-31 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P5 | 11 | Svítidlo LED 11 | 8 | 140 | 94
2-32 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P5 | 11 | Svítidlo LED 11 | 8 | 141 | 95
2-33 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 142 | 96
2-34 | Tovéř |  | 2 | GLOBE |  | 36 | 40 | CN | ocelový bezpaticový | 4 |  | 4 | svorkovnice |  |  | P4 | 8 | Svítidlo LED 8 | 19 | 143 | 97
2-35 | Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 | 0.5 | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 144 | 98
| Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN |  |  | 0.5 | 5 | svorkovnice | [5 empty] | 0 | 145 |  | -1
2-36 | Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 146 | 99
2-37 | Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 147 | 100
2-38 | Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 148 | 101
2-39 | Tovéř |  | 2 | MALAGA | Philips | 70 | 77 | CN | ocelový bezpaticový | 5 |  | 5 | svorkovnice |  |  | P5 | 14 | Svítidlo LED 14 | 10 | 149 | 102
2-40 | Tovéř |  |  | solární |  | 0 | 0 | REG | ocelový bezpaticový | 6 | 0.5 | 5 | svorkovnice | [5 empty] | 0 | 150
[5 empty] | příkon stávající (W) |  | 10200 | [10 empty] | příkon nový (W) | 5002 | 150 | 102 | 12

## RVO
RVO | OBEC | EAN | POPIS ROZVADĚČE | HL. JISTIČ | ZPŮSOB SPÍNÁNÍ | ČÍSLO ELMĚRU | POZNÁMKA
1 | Tovéř | 505604548 | plechová skříň ve zděném pilíři | 3x85A | fotočidlo | 1073792616
2 | Tovéř | 505604555 | plechová skříň ve zděném pilíři | 3x85A | fotočidlo | 1073792692