Obecní úřad Dolany , odbor výstavby – stavební úřad

783 16 Dolany u Olomouce

č.j.: SSP/ 549/2010

Oprávněná úřední osoba Miloslava Večeřová

Telefon:585 396 242;fax:585 396 404

E-mail:.stavebniurad@dolany-ol.cz

V Dolanech   22.9.2010

ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8,

Zastoupena I & C ENERGO a.s., Pražská 648/49 Třebíč, adresa pro doručování: nábř. Dr. E. Beneše 1913/20, Přerov, p. Tomáš Macků

ROZHODNUTÍ

Stavebník: ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 8,405 02 Děčín 4, zastoupena  I & C ENERGO  a.s.,  Třebíč, adresa pro doručování , nábř. Dr. E. Beneše  20, Přerov podala u odboru výstavby-stavebního úřadu Obecního úřadu Dolany dne  26.7.2010     žádost  o vydání spojeného územního rozhodnutí   a stavebního povolení na liniovou stavbu:

Tovéř – připojení RD, Šlotířová, DTS –X7  , úprava venkovního vedení VN,  kabelové vedení VN, NN,  kiosková trafostanice.

Stavba  vede po pozemcích:

par.č. 1084/1 – orná půda, 1084/14- orná půda , 1086 – vodní tok v katastrálním území Samotišky

par.č.  451/8 – orná půda, 451/9 – orná půda, 451/12- orná půda 451/15 – orná půda , 449 -  vodní tok, 453/6 – orná půda,  448/2 – orná půda, 448/5 – orná půda, 464 – ostatní plocha , 452 – ostatní plocha, 453/11 – orná půda, 453/14 – orná půda, 453/15 – orná půda a par.č. 461 – ostatní plocha v katastrálním území Tovéř.

K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace,kterou zpracoval   ing. Jaroslav Brabec, ČKAIT 1201460 - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb.

Obecní úřad Dolany,odbor výstavby-stavební úřad usnesením do spisu ze dne  9.8.2010.   pod č.j.SÚSŘ/550/2010 rozhodl v souladu s ustanovením §78,odst.(1) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen“stavební zákon“),podle §140 zákona  č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění zákona  č.413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“) o spojení územního a stavebního řízení.

I.výrok:

Odbor výstavby-stavební úřad Obecního úřadu Dolany,jako příslušný stavební úřad dle §13,odst.(1),písm.e/ a §84 stavebního zákona posoudil žádost podle §79 odst.1 a §90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

umísťuje

stavbu

Tovéř – připojení RD, Šlotířová, DTS –X7  , úprava venkovního vedení VN,  kabelové vedení VN, NN,  kiosková trafostanice.

Stavba  vede po pozemcích:

par.č. 1084/1 – orná půda, 1084/14- orná půda , 1086 – vodní tok v katastrálním území Samotišky

par.č.  451/8 – orná půda, 451/9 – orná půda, 451/12- orná půda 451/15 – orná půda , 449 -  vodní tok, 453/6 – orná půda,  448/2 – orná půda, 448/5 – orná půda, 464 – ostatní plocha , 452 – ostatní plocha, 453/11 – orná půda, 453/14 – orná půda, 453/15 – orná půda a par.č. 461 – ostatní plocha v katastrálním území Tovéř.

II.výrok:

Odbor výstavby,stavební úřad,Obecního úřadu Dolany přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené doklady ve stavebním řízení podle §111,odst.(1) a (2) stavebního zákona a na základě jeho výsledku rozhodl,že stavba:

Tovéř – připojení RD, Šlotířová, DTS –X7  , úprava venkovního vedení VN,  kabelové vedení VN, NN,  kiosková trafostanice.

Stavba  vede po pozemcích:

par.č. 1084/1 – orná půda, 1084/14- orná půda , 1086 – vodní tok v katastrálním území Samotišky

par.č.  451/8 – orná půda, 451/9 – orná půda, 451/12- orná půda 451/15 – orná půda , 449 -  vodní tok, 453/6 – orná půda,  448/2 – orná půda, 448/5 – orná půda, 464 – ostatní plocha , 452 – ostatní plocha, 453/11 – orná půda, 453/14 – orná půda, 453/15 – orná půda a par.č. 461 – ostatní plocha v katastrálním území Tovéř.

se podle §115 stavebního zákona

povoluje .

Stručný popis stavby:

Účelem záměru je výstavba kabelového napáječe pro novou trafostanici, výstavba  nové kioskové trafostanice pro posílení elektrizační distribuční sítě v obci Tovéř, vyvolaná požadavkem energetického zajištění lokality nových RD a   zřízení kabelového vedení NN pro nově řešené   rodinné domy  v předmětné lokalitě.

Úprava venkovního vedení VN:

Do stávající linie venkovního vedení VN bude vložen nový sloup č. 136.1 pro kabelosvod na hranici pozemku par.č. 1084/1 (manželé Pečinkovi) v k.ú. Samotišky.  V souvislosti s vložením nového sloupu se musí provést úpravy  v přilehlých rozpětích. Rohový výztužný sloup č. 136 se přemístí na hranici pozemku par.č. 451/8 ( p. Jan Vrtal) k.ú. Tovéř. Sloup č. 137 se posune v trase vedení a sloup č. 138 se vymění ve stávajícím místě za silnější.

Kabelové vedení VN:

Kabelové vedení VN povede od nového sloupu č. 136.1 v pozemku par.č. 1084/14 v v délce 343m, po té se trasa lomí v pravém úhlu přes meliorační potok do pozemku par.č451/12 v Tovéři, kde pokračuje  k nové trafostanici , ve které budou kabely VN ukončeny koncovkami. Hloubka  uložení kabelů  bude 100 cm . Kabely budou uloženy   v chráničce. Křížení melioračního potoku bude řešeno protlakem pode dnem potoka

Trafostanice  DTS :

Kiosková trafostanice bude  situována na pozemku par.č. 453/12 ( J.  Kameníček) v k.ú. Tovéř.   Vedlejší pozemek par.č. 453/11  nebude zasažen ani ochranným pásmem. Rozměry trafostanice  3x 2,4m.

Trafostanice je navržena pro osazení jedním transformátorem do výkonu 630kVA.

Kabelové vedení NN:

Z nové trafostanice  povede nová trasa kabelu NN pro RD Šlotířovi a trasa kabelu povede dále  v okraji komunikace  par.č. 452, přejde komunikaci  par.č. 464 , povede  dále v okraji komunikaci par.č. 452 , u objektu Rd č.p. 138 se trasa lomí na druhou stranu  a povede v okraji pozemků par.č. 453/15, 453/14 a 453/11,  trasa bude ukončena   ve stávající  přípojkové skříni  SP 601 +P u křižovatky komunikace III. třídy před domem č.p. 1 v Tovéři.

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1 Na stávajícím vedení VN č. 10 dojde k odstranění dvou  sloupů  -  jednoho sloupu na pozemku par.č. 451/8 v k.ú. Tovéř  a druhého z pozemku par.č.1084/1 v k.ú. Samotišky. Do stávající   linie vedení bude vložen nový sloup č. 136.1. Stávající sloup č. 136 se přemístí    na hranici pozemku par.č. 451/8 .  Sloup 138 se vymění ve stávajícím místě za silnější. Trasa zemního kabelového vedení VN bude vedena od nového sloupu č. 136.1, dále  povede v obecním pozemku par.č. 1084/14 v k.ú. Samotišky v délce 343m, po té se bude trasa lomit  a povede   po pozemku par.č. 1086 – k.ú. Samotišky   a po pozemcích par.č. 451/15, 451/12 v k.ú. Tovéř  až k nově navržené trafostanici v katastru obce Tovéř.Celková délka této části trasy bude 342m.  Od objektu  TR  povede  nový zemní kabel NN v pozemcích par.č. 451/12,449,453/6, a v místní komunikaci par.č. 452 podél stávající  a  nově budované bytové zástavby až k silnici III. třídy , kde bude kabel  propojen se stávající přípojkovou skříní u RD č.p. 1.      Trasa kabelového vedení je vyznačena na situačním výkrese v měř. 1:1000.

2. Při souběhu a křižování ostatních inženýrských sítí dodržet požadavky ČSN 736005.

3. Stavba bude provedena podle  projektové dokumentace , zpracované odpovědným projektantem p. Jaroslavem  Brabcem, ČKAIT 1201400 ověřené  ve stavebním  řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavením úřadem.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení a zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele,který bude stavbu provádět, pro vypsání do štítku „Stavba povolena“.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“,který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení.Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,aby údaje na něm byly čitelné a ponechán na místě až do doby vydání kolaudačního souhlasu.

8. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení Obecního úřadu  Bělkovice – Lašťany.

9.Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat podle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

10. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.

11.Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.

12.Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem,k sítím technického vybavení a k požárním zařízením;stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na  adresu Hasičského záchranného sboru OK,P.O.Box 128,Schweitzerova 91,777 00 Olomouc.

13.Při realizaci stavby je nutno dbát na zřetel zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství;stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č.502/2000 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací,ve znění pozdějších předpisů.

14.Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si žadatel před zasypáním rýhy od jednotlivých správců těchto sítí nechá potvrdit.

15.Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou neodkladně řešeny podle obecně platných předpisů pro odstraňování škody.

16.Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2012

17.Podle §119 stavebního zákona dokončenou stavbu,popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,pokud vyžadovala stavební povolení a byla-li provedena v souladu se stavebním povolením lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.Stavebník zajistí,aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními  právními předpisy.Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři.Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví §12 vyhlášky č.526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

18.Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle §178 a §180 zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu.

19.Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu,kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek,který byl přílohou žádosti o stavební povolení.-kontrolní prohlídky stavby budou probíhat v těchto fázích výstavby:

- 1x v průběhu stavby – před zahrnutím kabelů

- závěrečná prohlídka stavby

20.Zhotovitel ( dodavatel) stavby musí pro stavbu použít jen  výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu  předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární  bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního  prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a  úspora el. energie.

21. V případě , že by v průběhu stavby mělo  z jakéhokoliv důvodu dojít k zásahu do tělesa silnice č.III/4436 nebo III/44310 ( protlak, rozkopávka vozovky nebo krajnice silnic, případně k zásahu do tělesa silničních příkop) musí být každý tento zásah  předem  projednán  se Správou silnic OK. Stavební ani výkopový materiál  nesmí být  ukládán na vozovce ani krajnici silnic  III/44310 a 4436, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci  ( § 23/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 13/1997/ Sb. o pozemních komunikacích – dle požadavků SSOK , stř. Olomouc,  ze dne 9.2.2009.

21.Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

- Magistrát města Olomouce,odbor ŽP   - oddělení odpadového hospodářství    ze dne 16.2.2009  č.j.  SmOl/ ŽP/55/1813/2009 /Vá, Př:

-    S odpadem, který  vznikne ze stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  a prováděcími předpisy, aby bylo zajištěno jeho odstranění, případně využití  v souladu s tímto zákonem.

-   Pokud při realizaci stavby vzniknou nebezpečné odpady, upozorňujeme , že nakládat s nebezpečnými odpady  pouze  na základě „ souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“  dle výše uvedeného zákona, který na základě písemné žádosti vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.

-   Požaduje se, aby  odpady byly tříděny a využitelné odpady byly přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady  určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

-    Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby.

-    K zásypům může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina.

-   Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

- Magistrátu města Olomouce , odboru ŽP, souhlasu s trasou ze dne 16.7.2010 pod č.j. SmOl/ŽP/55/10041/2010/Př

- práce na uvedených pozemcích  bude probíhat v maximální možné míře v době  vegetačního klidu

- stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky

- doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, , včetně  uvedení pozemků  do  původního  stavu,

- při vlastní práci je  investor  ( stavebník) povinen respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývající z ustanovení § 8 citovaného zákona

- šíře manipulačního pruhu bude cca 1m včetně výkopu, kabelové vedení a kabel. Skříň nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě

- práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném časovém předstihu s vlastníky, případně s uživateli pozemků.

- Telefonica 02 Czech Republik a.s. ze dne 23.1.2009 pod č.j. 8077/09/MOL/M00

- Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření , aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK. A dodržet podmínky z tohoto vyjádření.

- Při činnostech v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací(dále jen PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo  k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží normu ČSN 73 6005“ Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými  vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN a ČSN 33 2000 - 5-54 – uzemnění a ochranné vodiče

- RWE  Distribuční služby  s.r.o.,  ze dne 1.7.2010 pod č.j. 2672/10/153        - zejména:  při realizaci  uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění  stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které je pro STL, NTL plynovody stanoveno  1m na obě strany od půdorysu.

- stavební činnost v OP plynárenského zařízení je možné realizovat pouze  při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy  prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat  o nové stanovisko k předmětné změně.

- Před zahájením stavební činnosti v OP plyn. zařízení bude provedeno vytyčení plyn. zařízení. Vytyčení   provede příslušné regionální centrum . Bez vytyčení  a přesného  určení  uložení plynárenského  zařízení  nesmí být stavební činnosti zahájeny.

- Bude dodržena  ČSN 736005, TPG 733050, TPG 702 04 tab. 8. zákona č. 458/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Moravská vodárenská a.s. Olomouc, Tovární 41 ze dne 5.2.2009 pod č.j.

05/02/09/273/Kov.

- stavba musí být provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Dojde-li během stavby ke změnám v provedení stavby, které mají vliv na naše zařízení, musí být tyto změny projednány a odsouhlaseny pověřeným pracovníkem společnosti.

- V případě podzemních staveb musí být dodrženy požadavky stanovené ČSN 73 75 05 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- V případě nadzemních staveb musí být dodržena ochranná pásma vodovodů a kanalizací stanovená zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ochranná pásma vodovodních a kanalizačních přípojek stanovená ČSN 755411 vodovodní přípojky a ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

- V případě, že se stavba nachází v blízkosti ochranného  pásma  provozovaného podzemního , kříží jej nebo  je budována v souběhu s ním, je nutno před zahájením prací objednat u naší společnosti  vytýčení podzemního zařízení v terénu.

- V případě, že při realizaci stavby bude nutné odstavit vodovodní řad z provozu, požadujeme oznámení tohoto požadavku 20 dnů předem z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti.

- Povodí  Moravy  s.p. Dřevařská 11 Brno ze dne 3.3.2009 pod č.j. PM006402/2009-203/Ho

-  Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedocházelo k jejímu eroznímu smyvu.

-  Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou  volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

- Záměr je třeba projednat s přímým správcem dotčených vodních toků.

- Zemědělské vodohospodářské správy ,  oblast Povodí Moravy ze dne 5.2.2009 pod č.j. OPM/OL/86/09- Ves

Elektrické vedení bude uloženo minimálně 1 metr pod původní niveletou dna koryt těchto HOZ. Dojde-li k narušení  břehů nebo koryt našich hlavních odvodňovacích zařízení, požadujeme  po dokončení prací vše uvést do původního stavu.

Rozhodnutí o   námitkách účastníků územního a stavebního řízení .

Nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Stavebník  ČEZ Distribuce a.s. , zastoupena fy I & C ENERGO, Třebíč, adresa pro doručení: Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 20  podal dne   14.10.2009  u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a současně o spojení územního a stavební řízení na stavbu:

Tovéř – připojení RD, Šlotířová, DTS –X7  , úprava venkovního vedení VN,  kabelové vedení VN, NN,  kiosková trafostanice.

Stavba  vede po pozemcích:

par.č. 1084/1 – orná půda, 1084/14- orná půda , 1086 – vodní tok v katastrálním území Samotišky

par.č.  451/8 – orná půda, 451/9 – orná půda, 451/12- orná půda 451/15 – orná půda , 449 -  vodní tok, 453/6 – orná půda,  448/2 – orná půda, 448/5 – orná půda, 464 – ostatní plocha , 452 – ostatní plocha, 453/11 – orná půda, 453/14 – orná půda, 453/15 – orná půda a par.č. 461 – ostatní plocha v katastrálním území Tovéř.

Vzhledem k tomu, že podmínky jsou jednoznačné, rozhodl stavební úřad v souladu s ustanovením §  78 odst. 1 stavebního zákona a podle § 140 správního řádu usnesením ze dne 9.8.2010 o spojení územního a stavebního řízení.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- Doklady  o právu  založeném smlouvou  o budoucím věcném břemeni k pozemkům, na nichž bude stavba realizována

- Snímek katastrální mapy

- projektová dokumentace ve třech  vyhotoveních pro  územní a stavební řízení

- plán kontrolních prohlídek

- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce , odboru ŽP, oddělení odpadového hospodářství,

- souhlas  s trasou kabelového vedení  NN po zemědělských pozemcích

- Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí  - ČEZ Distribuce a.s., Telefonicy O2  Czech Republik, RWE Distribuční služby  a.s., Moravské vodárenské a.s. Olomouc , Povodí Moravy s.p., Zemědělské  vodohospodářské správy  Olomouc, Správy silnic Olomouckého kraje , Hasičského záchranného sboru OK, krajského hygienika OK.

Stavební úřad opatřením ze dne   9.8.2010 oznámil zahájení  společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a stanovil  zákonnou lhůtu pro  účastníky řízení k uplatnění námitek a připomínek a  pro dotčené orgány k uplatnění   závazných stanovisek.  Současně nařídil ústní jednání, které se konalo dne   13.9.2010 , z jednání byl pořízen protokol.

Žadatel  vyvěsil na dobu  30 dnů , na  veřejně přístupném místě,   informaci o svém záměru a že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,  čímž byla splněna povinnost, vyplývající z ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval v souladu s ust.§ 85 odst. 1 písm.a) a b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu  žadatele a příslušnou obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  - v tomto případě obec  Samotišky a Obec Tovéř     a dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) – d) -  vlastníky  dotčených pozemků a  sousedních pozemků – par.č. 453/15,453/14,453/11,448/5,448/2,451/12,453/18,453/22,453/23,451/9,451/15,451/9,453/6,464,452,451/8,1086,449, v k.ú Tovéř,  par.č. 1084/1, 1084/14 v k.ú. Samotišky vlastníci sousedních pozemků    par.č. 453/21,453/20,453/19,453/17,453/16,451/7,451/2,189/3,189/4,189/2,189/1,188, v k.ú. Tovéř , par.č. 1084/2,1084/6,1084/6 v k.ú. Samotišky ( uvedeni v rozdělovníku ), neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám  mohou být  umístěním stavby přímo dotčena. Vzdálenější vlastnící pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám nemohou  umístěním stavby dotčeny.  V území,kde se stavba umisťuje, je vydán územní plán,  proto bylo oznámení o zahájení územního řízení účastníkům  řízení podle § 85 odst. 2  doručeno veřejnou vyhláškou.

Do okruhu účastníků stavebního řízení podle §  109 odst. 1 písm.a)  stavebního zákona  byl přizván stavebník, vlastníci dotčených pozemků par.č. 453/15, 453/14, 453/11, 448/5, 448/2, 451/12, 453/18,453/22,453/23,451/9,451/15,451/9,453/6,464,452,451/8,1086,449, v k.ú Tovéř, par.č. 1084/1, 1084/14 v k.ú. Samotišky    na němž  bude  stavba realizována  a  podle § 109 odst. 1 písm.e)  vlastníci sousedních pozemků – par.č. 453/21,453/20,453/19,453/17,453/16,451/7,451/2,189/3,189/4,189/2,189/1,188, v k.ú. Tovéř , par.č. 1084/2,1084/6,1084/6 v k.ú. Samotišky ( uvedeni v rozdělovníku ), jejichž  vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich mohou být  navrhovanou stavbou  přímo dotčena.

V průběhu řízení přezkoumal žádost o umístění stavby a stavební povolení z hledisek uvedených v §§  79 odst. 1 a 2 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy  a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších  a  že provedením stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani přiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů  stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně  omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena,dokud stavební povolení nenabude právní moci.Stavební povolení pozbývá platnosti,jestliže do dvou let ode dne,kdy nabylo právní moci,nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení §81,odst.(1) zákona č.500/2004 Sb.,správní řád,ve znění zák.č.413/2005 Sb.(dále jen „správní řád“),podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení,ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje,odboru strategického rozvoje kraje,oddělení územního plánu a stavebního řádu,a to podáním učiněným u  Obecního úřadu Dolany,odboru výstavby-stavebního úřadu(§86,odst.(1) správního řádu).

Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou,je u něj v souladu s ustanovením §23,odst.(1) a (2) správního řádu uloženo ve lhůtě do 10 dnů ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí,písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí být podle §82,odst.(2) správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak,aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Miloslava  Večeřová

vedoucí stavebního úřadu

Obecního úřadu Dolany

Rozdělovník

## Účastníci řízení podle § 85 odst. 1  jednotlivě na doručenku: ( územního řízení)

- ČEZ Distribuce a.s.,  Děčín, zastoupena  fy I&C Energo, , pracoviště Přerov, nábř. Dr. Edvarda Beneše  20, 75002 Přerov

- Obec  Tovéř ( vyj. ze dne 9.3.2009)

- Obec Samotišky ( vyj. ze dne 25.5.2009)

- Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a  2 veřejnou vyhláškou

vlastníci dotčených pozemků:

-Rudolf  Pečinka,  Vybíralova 26/11,Samotišky , Olomouc ( par.č. 1084/1)

-Marie Pečinková, Vybíralova 26/11, Samotišky , Olomouc (par.č. 1084/1)

-Obec Samotišky , Vybíralova 8, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/14)

- Pozemkový fond ČR, ÚP Olomouc, Kosmonautů 8, Olomouc, 772 00  ( par.č. 1086, 449)

- Jan Vrtal, Podhůry 4, Samotišky, Olomouc, 772 00 (par.č. 451/8)

-Obec Tovéř, Tovéř 18, 783 16 (par.č. 451/9, 453/6, 464, 452)

-Statutární město Olomouc,  Horní nám. 583, Olomouc, 771 27 (par.č. 451/9, 451/15)

-Jan Kameníček, Tovéř 15 (par.č. 451/12, 453/18, 453/22, 453/23)

-JUDR. Josef Jansa, Tovéř 141, 783 16 (par.č. 448/2)

-Věra Jansová, Tovéř 141 (par.č. 448/2)

-Robert Šlotíř, Tovéř 156 (par.č. 448/5)

-Eleni Šlotířová, Tovéř 156 (par.č. 448/5)

-Zhang Jinghong, Horní Lán 1264/57, Olomouc ( par.č. 453/11)

-Erik Šponer, Horní 39/46, 783 13 Štepánov (par.č. 453/14)

-Mgr. Pavel Sigmund, U Kovárny 7, Olomouc, 772 00 (par.č. 453/15)

-Správa silnic Olomouckého kraje , Lipenská 120, 772 11 Olomouc ( par.č. 461 – vyj. ze dne -5.2.2009)

Vlastníci sousedních pozemků:

-Zdeňka Štěpánková, Varšavské nám. 1097/2/5, Olomouc (par.č. 1084/2)

-Ludvík Horyl, Bablerovo nám. 16, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/6)

-Eva Horylová, Bablerovo nám. 16, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/6)

-Ing. Vladimír Zástěra, Tovéř 1 (par.č. 188)

-Stanislava Zástěrová, Tovéř 1 (par.č. 188)

-Jiří Vrtal, Sídliště Svobody 485, Brodek u Přerova, 751 03 ( par.č. 189/1)

-Bohuslav Fiala,  Tovéř 138, (par.č. 189/2)

-Zdeňka Fialová, Tovéř 138 (par.č. 189/2)

-Bohumil Mejzlík, Tovéř 139 (par.č. 189/4, 189/3)

-Marcela Mejzlíková, Tovéř 138 (par.č. 189/4, 189/3)

-Pavel Klíma, Tovéř 11 (par.č. 451/2)

-Miroslava Klímová, Tovéř 11 (par.č. 451/2)

-Jaroslava Ježková, U Dvoru 1229/5, Mariánské Hory a Hulváky (par.č. 451/7)

-Jaroslav Junger, Bohuslavice u Zlína 150, 763 51 (par.č. 453/16)

-Ondřej Zehnal,  Na Honech III 4932, Zlín (par.č. 453/17)

- Lucie Bajerová, Myslbekova 1223/4, Vejprty (par.č. 453/19)

-Jindřich Kelnar, Rumunská 789/11, Olomouc – Neředín  (par.č. 453/20)

-Kadlecová Kateřina , Neředínská 17/43, Olomouc  (par.č. 453/21)

Správci dotčených inženýrských sítí:

-Telefonica 02 Czech Republic, a.s.  P.O. BOX 84, 130 11 Praha 3 (vyj. ze dne 23.1.2009)

- RWE Distribuční služby , s.r.o.,  Plynárenská 1, Brno, 657 02 ( vyj. ze dne 1.7.2010)

-Moravská vodárenská a.s. Tovární 41, Olomouc (vyj. ze dne  5.2.2009)

-Povodí Moravy  s.p.  Dřevařská 11, Brno ( vyj. ze dne 3.3.2009)

-Zemědělská vodohospodářská správa , prac. Olomouc, Lazecká 6, Olomouc ( vyj. ze dne

5.2.2009)

Dotčené orgány:

- Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 772 11 Olomouc ( vyj. ze dne 16.2.2009, 16.3.2009, 19.5.2009 a  16.7.2010)

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební , Hynaisova  10, 772 11 Olomouc

- Krajská hygienická stanice OK,  Wolkerova 6, 779 00 Olomouc ( vyj. ze dne 13.2.2009)

- Hasičský záchranný sbor Ok, P.O. BOX 128, Olomouc,  ( vyj. ze dne 5.2.2009)

- spis

Účastníci podle  § 109   SZ (   oznamuje se  veřejnou vyhláškou  v souladu s ust. § 144 správního řádu  - řízení s velkým počtem účastníků  )

-   ČEZ Distribuce a.s.,  Děčín, zastoupena  fy I&C Energo, , pracoviště Přerov, nábř. Dr. Edvarda Beneše

20, 75002 Přerov ( žadatel)

- Obec  Tovéř, Tovéř 18

-  Obec Samotišky , Vybíralova 8, Samotišky , 772 00 Olomouc

vlastníci dotčených pozemků:

-Rudolf  Pečinka,  Vybíralova 26/11,Samotišky , Olomouc ( par.č. 1084/1)

-Marie Pečinková, Vybíralova 26/11, Samotišky , Olomouc (par.č. 1084/1)

-Obec Samotišky , Vybíralova 8, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/14)

-Pozemkový fond ČR, ÚP Olomouc, Kosmonautů 8, Olomouc, 772 00  ( par.č. 1086, 449)

-Jan Vrtal, Podhůry 4, Samotišky, Olomouc, 772 00 (par.č. 451/8)

-Obec Tovéř, Tovéř 18, 783 16 (par.č. 451/9, 453/6, 464, 452)

-Statutární město Olomouc,  Horní nám. 583, Olomouc, 771 27 (par.č. 451/9, 451/15)

-Jan Kameníček, Tovéř 15 (par.č. 451/12, 453/18, 453/22, 453/23)

-JUDR. Josef Jansa, Tovéř 141, 783 16 (par.č. 448/2)

-Věra Jansová, Tovéř 141 (par.č. 448/2)

-Robert Šlotíř, Tovéř 156 (par.č. 448/5)

-Eleni Šlotířová, Tovéř 156 (par.č. 448/5)

-Zhang Jinghong, Horní Lán 1264/57, Olomouc ( par.č. 453/11)

-Erik Šponer, Horní 39/46, 783 13 Štepánov (par.č. 453/14)

-Mgr. Pavel Sigmund, U Kovárny 7, Olomouc, 772 00 (par.č. 453/15)

-Správa silnic Olomouckého kraje , Lipenská 120, 772 11 Olomouc ( par.č. 461)

-Vlastníci sousedních pozemků:

Zdeňka Štěpánková, Varšavské nám. 1097/2/5, Olomouc (par.č. 1084/2)

-Ludvík Horyl, Bablerovo nám. 16, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/6)

-Eva Horylová, Bablerovo nám. 16, Samotišky, Olomouc (par.č. 1084/6)

-Ing. Vladimír Zástěra, Tovéř 1 (par.č. 188)

-Stanislava Zástěrová, Tovéř 1 (par.č. 188)

-Jiří Vrtal, Sídliště Svobody 485, Brodek u Přerova, 751 03 ( par.č. 189/1)

-Bohuslav Fiala,  Tovéř 138, (par.č. 189/2)

-Zdeňka Fialová, Tovéř 138 (par.č. 189/2)

-Bohumil Mejzlík, Tovéř 139 (par.č. 189/4, 189/3)

-Marcela Mejzlíková, Tovéř 138 (par.č. 189/4, 189/3)

-Pavel Klíma, Tovéř 11 (par.č. 451/2)

-Miroslava Klímová, Tovéř 11 (par.č. 451/2)

-Jaroslava Ježková, U Dvoru 1229/5, Mariánské Hory a Hulváky (par.č. 451/7)

-Jaroslav Junger, Bohuslavice u Zlína 150, 763 51 (par.č. 453/16)

-Ondřej Zehnal,  Na Honech III 4932, Zlín (par.č. 453/17)

- Lucie Bajerová, Myslbekova 1223/4, Vejprty (par.č. 453/19)

-Jindřich Kelnar, Rumunská 789/11, Olomouc – Neředín  (par.č. 453/20)

-Kadlecová Kateřina , Neředínská 17/43, Olomouc  (par.č. 453/21)

-Správci dotčených inženýrských sítí:

-Telefonica 02 Czech Republic, a.s.  P.O. BOX 84, 130 11 Praha 3 (vyj. ze dne 23.1.2009)

- RWE Distribuční služby , s.r.o.,  Plynárenská 1, Brno, 657 02 ( vyj. ze dne 1.7.2010)

-Moravská vodárenská a.s. Tovární 41, Olomouc (vyj. ze dne  5.2.2009)

-Povodí Moravy  s.p.  Dřevařská 11, Brno ( vyj. ze dne 3.3.2009)

-Zemědělská vodohospodářská správa , prac. Olomouc, Lazecká 6, Olomouc ( vyj. ze dne

5.2.2009)

Dotčené orgány :

- Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 772 11 Olomouc ( vyj. ze dne 16.2.2009, 16.3.2009, 19.5.2009 a  16.7.2010)

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební , Hynaisova  10, 772 11 Olomouc

- Krajská hygienická stanice OK,  Wolkerova 6, 779 00 Olomouc ( vyj. ze dne 13.2.2009)

- Hasičský záchranný sbor Ok, P.O. BOX 128, Olomouc,  ( vyj. ze dne 5.2.2009)

- spis

Toto rozhodnutí  je oznamováno v souladu s ust. §  25 správního  řádu veřejnou vyhláškou a musí  tak  být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Dolany , obecního úřadu  Tovéř a Obecního úřadu Samotišky.

Vyvěšeno dne. ………………….                                                 Sejmuto dne.........................

Popis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Vyvěšený dokument bude vrácen  stavebnímu úřadu Dolany .

Oznámení  o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový

přístup dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád)